DÂY NỘI SOI DẠ DÀY

Model: XS-30

Hãng sản xuất: AOHUA

Thông số kỹ thuật

Góc quay: 950

Các loại tip uốn: 1800 U, 900 D, 1000 D, 1000 L,

Độ sâu góc nhìn: 3-100 mm

Đường kính của dây: ( 2.8 mm

Chiều dài: 1010 mm